ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

# "МП ЭЛЕКТРА"

117208 Москва, Сумской пр. 12-1-192, **тел/факс (495) 22-33-836, +7.903.768.76.79**

www.mp-electra.ru, mail@mp-electra.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПУСКАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ

С ЦЕНАМИ НА 11.03.2022 г.

Товар НДС не облагаются, в связи с постановлением Правительства РФ за №1042 от 30.09.2015 года об утверждении «Перечня важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, реализация которой на территории Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» цена товара, соответствующего позициям с1-ой по 63-ю включительно, не содержит НДС.

***I.Подставки.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Прим.** |
| **Подставки из нержавеющей стали передвижные под тазы для больничных отходов** | | | | |
| 1 | Подставка из нерж. стали под таз в компл. с пласт. тазом 13 л  Подставка из нерж. стали под таз в компл. с нерж. тазом 13 л (таз прямоугольной формы с крышкой)  Подставка из нерж. стали под таз в компл. с нерж. тазом 16,5 л (таз прямоугольной формы с крышкой) | **ПТбо 13-01** | 11 209  23 191  30 923 |  |
| 2 | Подставка из нерж. стали под таз в компл. с нерж. тазом 6 л (Азия)  Подставка из нерж. стали под таз в компл. с нерж. тазом 6 л (Европа) | **ПТбо 6,5-01** (1) | 17 877  20 197 |  |
| 3 | Подставка из нерж. стали под тазы в компл. с двумя нерж. тазами по 6 л (Азия)  Подставка из нерж. стали под тазы в компл. с двумя нерж. тазами по 6 л (Европа) | **ПТбо 6,5-01** (2) | 24 544  29 376 |  |
| 4 | Подставка из нерж. стали под таз в компл. с нерж. тазом 9,5 л (Азия)  Подставка из нерж. стали под таз в компл. с нерж. тазом 11 л (Европа) | **ПТбо 9-01** | 17 201  21 066 |  |
| **Подставка из нержавеющей стали с захватами для размещения бикса передвижная** | | | | |
| 5 | Подставка под бикс | **ПБ-01** | 21 259 |  |
| **Подставки из нержавеющей стали под ведро** | | | | |
| 6 | Подставка из нерж. стали под ведро в компл. с пласт.ведром 10 л  Подставка из нерж. стали под ведро в компл. с нерж.ведром 10 л | **П-01-ВП**  **П-01-ВН** | 10 416  21 451 |  |
| 7 | Подставка из нерж. стали под ведро в компл. с пласт.ведром 10 л (передвижная)  Подставка из нерж. стали под ведро в компл. с нерж.ведром 10 л (передвижная) | **П-01-ВП** (Р)  **П-01-ВН** (Р) | 14 881  25 511 |  |
| **Подставки хирургические** | | | | |
| 8 | Подставка хирургическая одноступенчатая (нерж. сталь)  Подставка хирургическая одноступенчатая  (каркас нерж. сталь, ступенька ДСП) | **ПП-01** (Н)  **ПП-01(Н)**  **cт. ДСП** | 14 300  6 667 |  |
| 9 | Подставка хирургическая двухступенчатая (нерж. сталь)  Подставка хирургическая двухступенчатая  (нерж. сталь) с перилами | **ПП-02**  **ПП-02 с перилами** | 22 806  34 015 |  |
| **Подставка из нержавеющей стали под ванну** | | | | |
| 10 | Подставка из нерж. стали под детскую ванну с компл. с пласт. ванной | **ПВ-01-«Электра»** | 50 249 | 56 046 в полной комплектации |

***II.Ростомеры.***

**Ростомер металлический РМ-01-«Электра»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ростомер | **РМ-01** | 2 500 | Распродажа |

***III. Столики инструментальные.***

**Столики инструментальные передвижные (базовая модель СИ 2-01 «Электра») - цельносварные.**

Габаритные размеры 560х380х870мм *(у 4-х полочного высота - 1020)* мм, внутренний размер полки 500х345х16мм, диаметр колес 50мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 13 | Стол инстр. 2 полки нерж. сталь | **СИ 2-01** (2Н) | 21 066 |  |
| 14 | Стол инстр. 2 полки стекло | **СИ 2-01** (2С) | 21 066 |  |
| 15 | Стол инстр. 2 полки нерж. сталь и стекло | **СИ 2-01** (НС) | 21 066 |  |
| 16 | Стол инстр. 2 полки нерж. сталь + 1ящ.  Стол инстр. 2 полки нерж. сталь +запираемый на ключ ящик | **СИ 2-01** (2Н-1)  **СИ 2-01** (2Н-1)к | 22 998  28 410 |  |
| 17 | Стол инстр. 2 полки нерж. сталь + 2ящ.  Стол инстр. 2 полки нерж. сталь +2 запираемых на ключ ящика | **СИ 2-01** (2Н-2)  **СИ 2-01** (2Н-2)к | 25 123  35 658 |  |
| 18 | Стол-тележка для больничных отходов | **СИ 2-01** (БО) | 21 066 |  |
| 19 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь | **СИ 2-01** (3Н) | 26 092 |  |
| 20 | Стол инстр. 3 полки стекло | **СИ 2-01** (3С) | 26 092 |  |
| 21 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь и стекло | **СИ 2-01** (3НС) | 26 092 |  |
| 22 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь + 1ящ. | **СИ 2-01** (3Н-1) | 28 024 |  |
| 23 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь и стекло + 1ящ. | **СИ 2-01** (3НС-1) | 28 024 |  |
| 24 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь + 2ящ. | **СИ 2-01** (3Н-2) | 29 988 |  |
| 25 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь и стекло + 2ящ. | **СИ 2-01** (3НС-2) | 29 988 |  |
| 26 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь | **СИ 2-01** (4Н) | 30 923 |  |
| 27 | Стол инстр. 4 полки стекло | **СИ 2-01** (4С) | 30 923 |  |
| 28 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь и стекло | **СИ 2-01** (4НС) | 30 923 |  |
| 29 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь + 1ящ. | **СИ 2-01** (4Н-1) | 32 855 |  |
| 30 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь и стекло + 1ящ. | **СИ 2-01** (4НС-1) | 32 855 |  |
| 31 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь + 2ящ. | **СИ 2-01** (4Н-2) | 34 787 |  |
| 32 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь и стекло + 2ящ. | **СИ 2-01** (4НС-2) | 34 787 |  |
| 33 | Стол-тележка для хозяйственных нужд | **СИ 2-01** (ХН) | 28 410 |  |

**Столики инструментальные передвижные (базовая модель СИ 2-01 «Электра») - разборные.**

Габаритные размеры 565х410х900мм *(у 4-х полочного высота - 1020)* мм, внутренний размер полки 500х345х20мм, диаметр колес 50мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 13 | Стол инстр. 2 полки нерж. сталь | **СИ 2-01** (2Н) | 21 066 |  |
| 16 | Стол инстр. 2 полки нерж. сталь +ящик полного выдвижения  Стол инстр. 2 полки нерж. сталь +ящик полного выдвижения с кожухом | **СИ 2-01** (2Н-1)  **СИ 2-01** (2Н-1)  **с кожухом** | 28 410  33 821 |  |
| 19 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь | **СИ 2-01** (3Н) | 26 092 |  |
| 22 | Стол инстр. 3 полки нерж. сталь +ящик полного выдвижения  Стол инстр. 3 полки нерж. сталь +ящик полного выдвижения с кожухом | **СИ 2-01** (3Н-1)  **СИ 2-01** (3Н-1)  **с кожухом** | 34 787  39 040 |  |
| 26 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь | **СИ 2-01** (4Н) | 30 923 |  |
| 29 | Стол инстр. 4 полки нерж. сталь +ящик полного выдвижения  Стол инстр. 4 полки нерж. сталь +ящик полного выдвижения с кожухом | **СИ 2-01** (4Н-1)  **СИ 2-01** (4Н-1)  **с кожухом** | 38 460  42 904 |  |

**Столики инструментальные из нержавеющей стали передвижные (базовые модели СИя 2-01 и СИя2 3-01 «Электра») - цельносварные.**

Габаритные размеры 640х490х880 мм, внутренний размер полки 575х365х16мм, диаметр колес 50мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 34 | Стол инстр. 2 полки | **СИя 2-01** (2-0) | 28 410 |  |
| 35 | Стол инстр. 2 полки 1 ящик  Стол инстр. 2 полки, запираемый на ключ ящик | **СИя 2-01** (2-1)  **СИя 2-01** (2-1)к | 30 535  36 720 |  |
| 36 | Стол инстр. 2 полки 2 ящика  Стол инстр. 2 полки, 2 запираемых на ключ ящика | **СИя 2 3-01**  (2-2)  **СИя 2 3-01**  (2-2)к | 32 660  45 418 |  |
| 37 | Стол инстр. 3 полки | **СИя2 3-01** (3-0) | 33 240 |  |
| 38 | Стол инстр. 3 полки 1 ящик | **СИя2 3-01** (3-1) | 35 173 |  |
| 39 | Стол инстр. 3 полки 2 ящика | **СИя2 3-01** (3-2) | 37 492 |  |

**Столики инструментальные из нержавеющей стали передвижные (базовые модели СИя 2-01и СИя2 3-01 «Электра») - разборные.**

Габаритные размеры 645х425х900 мм, внутренний размер полки 580х360х20мм, диаметр колес 50мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Прмечание** |
| 34 | Стол инстр. 2 полки | **СИя 2-01** (2-0) | 28 410 |  |
| 35 | Стол инстр. 2 полки +ящик полного выдвижения  Стол инстр. 2 полки +ящик полного выдвижения с кожухом | **СИя 2-01** (2-1)  **СИя 2-01** (2-1)  **с кожухом** | 36 720  40 200 |  |
| 37 | Стол инстр. 3 полки | **СИя2 3-01** (3-0) | 33 240 |  |
| 38 | Стол инстр. 3 полки +ящик полного выдвижения  Стол инстр. 3 полки +ящик полного выдвижения с кожухом | **СИя2 3-01** (3-1)  **СИя2 3-01** (3-1)  **с кожухом** | 40 200  45 418 |  |

**Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной (базовая модель Сиб 2-01 «Электра») - цельносварной.**

Габаритные размеры 640х490х880 мм, размер полки 575х365х16мм, диаметр колес 50мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 40 | Стол инстр. 2 полки с бортиками | **СИб 2-01** | 35 754 |  |

**Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной (базовая модель Сиб 2-01 «Электра») – разборный.**

Габаритные размеры 645х425х900 мм, размер полки 580х360х20мм, диаметр колес 50мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 40 | Стол инстр. 2 полки с бортиками | **СИб 2-01** | 35 754 |  |

\*Примечание: Столики могут выпускаться с колесами диаметром 75мм (стоимость каждого столика увеличится на 600руб.) и с колесами диаметром   
100мм (стоимость каждого столика увеличится на 700руб.)

**Столики инструментальные из нержавеющей стали передвижные манипуляционные   
(базовая модель СИя4 3-01«Электра») – цельносварные.**

Габаритные размеры 820х490х880 мм*,*внутрен. размер полки 760х390х16мм *(даны без дополнит. телескопической полки)*, диаметр колес 75мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Прим.** |
| 41 | Стол инстр. манипуляционный 2полки | **СИя4 3-01**(2М-0) | 37 686 |  |
| 42 | Стол инстр. манипуляционный 2полки, 2 ящика  Стол инстр. манипуляционный 2 полки с запираемым на ключ ящиком  Стол инстр. манипуляционный 2 полки с 2 –мя запираемыми на ключ ящиками | **СИя4 3-01** (2М-2)  **СИя4 3-01**(2М-1)к  **СИя4 3-01** (2М-2)к | 42 132  49 669  61 458 |  |
| 43 | Стол инстр. манипуляционный 2полки,2 ящика + доп.телескоп. полка | **СИя4 3-01** (2М-2дп) | 46 769 |  |
| 44 | Стол инстр. манипуляционный 2полки, 4ящика | **СИя4 3-01** (2М-4) | 46 189 |  |
| 45 | Стол инстр. манипуляционный 2полки,4 ящика + доп.телескоп. полка | **СИя4 3-01** (2М-4дп) | 51 794 |  |
| 46 | Стол инстр. манипуляционный 3полки  Стол инстр. манипуляционный 3полки  + доп.телескоп. полка | **СИя4 3-01** (3М-0)  **СИя4 3-01** (3М-0дп) | 45 804  51 074 |  |
| 47 | Стол инстр. манипуляционный 3полки, 2 ящика | **СИя4 3-01** (3М-2) | 49 861 |  |
| 48 | Стол инстр. манипуляционный 3полки,2 ящика + доп.телескоп. полка | **СИя4 3-01** (3М-2дп) | 55 466 |  |
| 49 | Стол инстр. манипуляционный 3полки, 4 ящика | **СИя4 3-01** (3М-4) | 54 114 |  |
| 50 | Стол инстр. манипуляционный 3полки,4 ящика + доп.телескоп. полка | **СИя4 3-01** (3М-4дп) | 59 911 |  |

**Столики инструментальные из нержавеющей стали передвижные манипуляционные   
(базовая модель СИя4 3-01«Электра») – разборные.**

Габаритные размеры 825х465х930 мм*,*внутрен. размер полки 760х400х20мм *(даны без дополнит. телескопической полки)*, диаметр колес 75мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Прим.** |
| 41 | Стол инстр. манипуляционный 2полки | **СИя4 3-01** (2М-0) | 37 686 |  |
| 42 | Стол инстр. манипуляционный 2 +ящик полного выдвижения  Стол инстр. манипуляционный 2 +ящик полного выдвижения с кожухом | **СИя4 3-01** (2М-1)  **СИя4 3-01** (2М-1)  **с кожухом** | 49 669  52 181 |  |
| 46 | Стол инстр. манипуляционный 3полки | **СИя4 3-01** (3М-0) | 45 804 |  |
| 47 | Стол инстр. манипуляционный 3 +ящик полного выдвижения  Стол инстр. манипуляционный 3 +ящик полного выдвиженияс кожухом | **СИя4 3-01** (3М-1)  **СИя4 3-01** (3М-1)  **с кожухом** | 53 726  57 978 |  |

**Столики инструментальные из нержавеющей стали передвижные хирургические   
(базовая модель СИО-01 «Электра»)**

Габаритные размеры: 795х496(540) х930÷1350мм, диаметр колес 50мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 51 | Стол инстр. хирургический с полкой 665х430 | **СИО-01** (М) | 23 386 |  |
| 52 | Стол инстр. хирургический с полкой 740х510 | **СИО-01** (Б) | 25 414 |  |
| 53 | Стол инстр. хирург. с п-кой 740х510 усил.  на 4-х колесах | **СИО-01** (Б-ус4) | 35 754 |  |

**Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной для оперблока (базовая модель СИх-01 «Электра»)**

Габаритные размеры 1020х820х850мм, диаметр колес 75мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 54 | Стол инстр. хирургический для оперблока | **СИх-01** | 42 324 |  |

**Столики инструментальные из нерж. стали передвижные для анестезиолога (базовая модель СИА-01 «Электра»)** диаметр колес 75мм, 100 мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 55 | Стол инстр. анестезиолога  Стол инстр. анестезиолога 4 ящика и дверца | **СИА-01**  **СИА-01**  **4 ящика\*** | 124 789  178 768 |  |
| 56 | Стол инстр. анестезиолога с выдвижной боковой полкой и ящиками полного выдвижения | **СИА-01** (Вп) | 127 978 |  |
| 57 | Стол инстр. анестезиолога с двумя дверцами | **СИА-01** (2Д) | 136 055 | Под заказ |
| 58 | Стол инстр. анестезиолога малый однотумбовый  Стол инстр. анестезиолога малый однотумбовый 4 ящика | **СИА-01** (М)  **СИА-01 (М) 4 ящика\*** | 87 935  141 854 |  |
| 59 | Стол инстр. анестезиолога малый однотумбовый с регулировкой высоты | **СИА-01** (Мт) | 87 935 |  |

**Столики инструментальные из нерж. стали передвижные для анестезиолога (базовая модель СИА-01 «Электра»)** – **разборные** диаметр колес 75мм, 100 мм\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Стол инстр. анестезиолога малый с 4-мя ящиками на базе разборного с ящиками полного выдвижения.  Стол инстр. анестезиолога малый с 4-мя ящиками на базе разборного с кожухом, верхний ящик запирается на ключ.  Стол инстр. анестезиолога малый с 4-мя ящиками на базе разборного с кожухом, верхний ящик запирается на ключ. | **СИА-01 (М) с 4-мя ящиками** | 68 995  87 935  115 957 | 655х430х920 мм  655х430х920 мм  825х470х920 мм |

**Столик-стойка металлическая для размещения медицинских приборов (базовая модель ССпа-01 «Электра»),**диаметр колес 75мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 60 | Стол-стойка для мед. приборов | **ССпа-01** | 113 444 |  |

***IV. Штативы.***

**Штативы телескопические для длительных вливаний**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 61 | Штатив передвижной  Штатив передвижной с одним стаканом  Штатив передвижной с двумя стаканами  Штатив передвижной с полкой  Штатив передвижной сдвоенный с полкой | **ШТ-01** | 14 400  14 980  15 559  20 293  29 956 |  |
| 62 | Штатив для крепления на столике | **ШТ-02** | 8 310 |  |
| 63 | Штатив со складывающейся опорой переносной | **ШТ-03** | 10 049 |  |

***V. Ветеринарное оборудование.***

**Столы ветеринарные хирургические,** диаметр колес 100мм, 125\*мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Модификация изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 64 | Стол ветеринарный хирургический | **СВХ-01\*** | 163 951 | УСНО |
| 65 | Стол ветеринарный хирургический малый нерж. сталь | **СВХ-01** (М-НС) | 64 420 | УСНО |
| 66 | Стол ветеринарный хирургический малый, столешница из винипласта | **СВХ-01** (М) | 64 420 | УСНО |

***VI. Прочее.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование изделия** | **Код изделия** | **Цена (руб.)** | **Примечание** |
| 67 | Овоскоп «Электра» |  | 2 000 | УСНО |
| 68 | Тележка для перевозки биксов |  | 70 277 | УСНО |
| 69 | Мойка 3 чаши (1900х600х850мм) |  | 94 380 | УСНО |
| 70 | Мойка 2 чаши (1200х600х850мм) |  | 77 682 | УСНО |
| 71 | Мойка 1 чаша (600х600х850мм) |  | 60 984 | УСНО |
| 72 | Мойка 1 чаша с крылом (900х600х850мм) |  | 67 518 | УСНО |